2018年四月平水期地表水水质监测结果报表

水表—2               水系：普陀                                                                          共  2  页 第  1  页

| 站位 名称 | 采样 日期 | 水 温 | 透明度 | pH值 | 浊度 | 悬 浮 物 | 电导率 | 溶 解 氧 | 高 锰 酸 盐 指 数 | 五 日 生 化 需 氧 量 | 氟 化 物 | 氨氮 | 硝 酸 盐 氮 | 挥 发 酚 | 总 氮 | 总 磷 | 氰 化 物 | 石 油 类 | 六 价 铬 | 硫 化 物 | 阴离子表面活性剂 | 硫酸盐 | 氯化物 | 叶 绿 素 a | 粪 大 肠 菌 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ℃ | cm |  | 度 | mg/L | us/cm | mg/L | 个/L |
| 芦东水库（1） | 03 | 27 | 15.6 | 180 | 6.44 | - | - | - | 10.2 | 1.2 | 1.34 | 0.068 | ＜0.03 | 0.824 | 0.0006 | 0.98 | ＜0.010 | ＜0.004 | 0.04 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 11.2 | 9.05 | 0.005 | 40 |
| 芦东水库（2） | 03 | 27 | 15.7 | 180 | 6.42 | - | - | - | 10.2 | 1.2 | 1.60 | 0.067 | ＜0.03 | 0.822 | 0.0008 | 1.16 | ＜0.010 | ＜0.004 | 0.04 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 11.2 | 9.05 | 0.006 | 50 |

2018年四月平水期地表水水质监测结果报表

水表—2              水系：普陀                                                                  共  2  页 第  2  页

| 站位 名称 | 采样 日期 | 硒 | 汞 | 铜 | 铅 | 砷 | 镉 | 铁 | 锰 | 锌 | 化学需氧量 | 甲醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mg/L |
| 芦东水库（1） | 03 | 27 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.0050 | ＜0.0025 | ＜0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.02 | 11 | ＜0.05 |
| 芦东水库（2） | 03 | 27 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.0050 | ＜0.0025 | ＜0.0003 | ＜0.0005 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.02 | 10 | ＜0.05 |