| 单位 名称 | 废 水 |
| --- | --- |
|  | 主要污染物浓度 (除pH值、色度、粪大肠菌群外，其余为mg/L，其中粪大肠菌群为个/L，色度为倍) |
|  | 控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | pH （无量纲） | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 色度 （倍） | 总氮 | 化学需 氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 石油类 | 五日生化 需氧量 |
| 舟山市污水处理有限公司（展茅污水处理厂） | 国控 | 4500 | 2019.10.10 | 进水 | 6.33 | 16.3 | 5.41 | 32 | 153 | 1.00×103 | 568 | 110 | 1.05 | 344 |
|  |  |  |  |  | 7.21 | 17.1 | 5.16 | 32 | 40.9 | 286 | 316 | 26.8 | 0.67 | 115 |
|  |  |  |  | 均值 | 6.77 | 16.7 | 5.28 | 32 | 97.0 | 643 | 442 | 68.4 | 0.860 | 230 |
|  |  |  |  | 出水 | 7.64 | 0.289 | 0.50 | 8 | 21.4 | 32 | 12 | 2.71 | ＜0.06 | ＜0.5 |
|  |  |  |  |  | 7.60 | 0.275 | 0.43 | 8 | 20.2 | 34 | 18 | 2.64 | ＜0.06 | 1.6 |
|  |  |  |  |  | 7.57 | 0.235 | 0.40 | 8 | 19.2 | 111 | 17 | 2.35 | ＜0.06 | 1.8 |
|  |  |  |  |  | 7.60 | 0.255 | 0.47 | 8 | 18.4 | 108 | 14 | 2.40 | ＜0.06 | 1.7 |
|  |  |  |  | 均值 | 7.60 | 0.264 | 0.45 | 8 | 19.8 | 71 | 15 | 2.52 | ＜0.06 | 1.3 |
|  |  | 排放标准 | 6-9 | 1.0 | 10 | 80 | - | 150 | 150 | 25 | 10 | 30 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

舟山市普陀区污染源报表

表1

| 单位 名称 | 废 水 |
| --- | --- |
|  | 主要污染物浓度 (除pH值、色度、粪大肠菌群外，其余为mg/L，其中粪大肠菌群为个/L，色度为倍) |
|  | 控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | 总磷 | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤科集团杭州环保研究院有限公司舟山分公司 （沈家门生物园污水处理厂）） | 国控 | 2500 | 2019.10.10 | 进水 | 39.4 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40.6 | 97.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 均值 | 40.0 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出水 | 0.098 | 17.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.088 | 18.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.078 | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.088 | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 均值 | 0.088 | 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放标准 | 8.0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位 名称 | 废 水 |
| --- | --- |
|  | 主要污染物浓度 (除pH值、色度、粪大肠菌群外，其余为mg/L，其中粪大肠菌群为个/L，色度为倍) |
|  | 控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | pH （无量纲） | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 色度 （倍） | 总氮 | 化学需 氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 石油类 | 五日生化需氧量 | 总铬 | 六价铬 | 砷 | 汞 | 动植 物油 | 粪大肠 菌群 （个/L） | 镉 | 总铅 |
| 舟山 中电 建水 务有 限公 司六 横污 水处 理厂 | 国控 | 7500 | 2019.10.08 | 进水 | 6.94 | 1.70 | 0.67 | 16 | 44.0 | 174 | 215 | 10.1 | ＜0.06 | 18.3 | 0.006 | 0.006 | 0.0005 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ≥2.4×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 6.90 | 1.76 | 0.79 | 16 | 45.3 | 127 | 207 | 7.37 | ＜0.06 | 15.5 | 0.004 | 0.007 | 0.0005 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ≥2.4×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  | 均值 | 6.92 | 1.73 | 0.73 | 16 | 44.7 | 150 | 211 | 8.74 | ＜0.06 | 16.9 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ≥2.4×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  | 出水 | 6.78 | 0.225 | 0.16 | 2 | 4.20 | 13 | 8 | 0.042 | ＜0.06 | 1.1 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ＜20 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 6.77 | 0.245 | 0.14 | 2 | 3.88 | 11 | 5 | 0.112 | ＜0.06 | ＜0.5 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ＜20 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 6.81 | 0.304 | 0.14 | 2 | 4.37 | 16 | ＜4 | 0.051 | ＜0.06 | ＜0.5 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ＜20 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 6.85 | 0.294 | 0.16 | 2 | 4.27 | 14 | ＜4 | 0.062 | ＜0.06 | 0.5 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ＜20 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  | 均值 | 6.80 | 0.267 | 0.15 | 2 | 4.18 | 14 | 4 | 0.067 | ＜0.06 | 0.5 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ＜20 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  | 排放标准 | 6-9 | 0.5 | 0.5 | 30 | 15 | 50 | 10 | 5 | 1 | 10 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.001 | 1 | 103 | 0.01 | 0.1 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

| 单位 名称 | 废 水 |
| --- | --- |
|  | 主要污染物浓度 (除pH值、色度、粪大肠菌群外，其余为mg/L，其中粪大肠菌群为个/L，色度为倍) |
|  | 控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | pH （无量纲） | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 色度 （倍） | 总氮 | 化学需 氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 石油类 | 五日生化需氧量 | 总铬 | 六价铬 | 砷 | 汞 | 动植 物油 | 粪大肠 菌群 （个/L） | 镉 | 总铅 |
| 舟山 污水 处理 有限 公司 小干 污水 处理 厂 | 国控 | 47000 | 2019.10.11 | 进水 | 7.06 | 14.5 | 1.00 | 16 | 45.6 | 703 | 237 | 32.0 | 0.42 | 156 | 0.010 | 0.008 | 0.0028 | ＜0.00004 | 0.53 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 6.97 | 14.1 | 1.06 | 16 | 45.8 | 738 | 354 | 35.5 | 0.38 | 132 | 0.011 | 0.010 | 0.0028 | ＜0.00004 | 0.53 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  | 均值 | 7.02 | 14.3 | 1.03 | 16 | 45.7 | 720 | 296 | 33.8 | 0.40 | 144 | 0.011 | 0.009 | 0.0028 | ＜0.00004 | 0.53 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  | 出水 | 6.55 | 0.304 | 0.27 | 2 | 8.76 | 45 | 6 | 1.06 | ＜0.06 | 1.4 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | 630 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 6.71 | 0.245 | 0.24 | 2 | 9.21 | 48 | 4 | 0.556 | ＜0.06 | 0.6 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | 700 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 6.67 | 0.324 | 0.24 | 2 | 10.7 | 37 | ＜4 | 0.466 | ＜0.06 | 1.3 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | 790 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 6.62 | 0.265 | 0.25 | 2 | 10.8 | 34 | ＜4 | 0.506 | ＜0.06 | 1.3 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | 665 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  | 均值 | 6.64 | 0.284 | 0.25 | 2 | 9.87 | 41 | ＜4 | 0.647 | ＜0.06 | 1.2 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | 696 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  | 排放标准 | 6-9 | 0.5 | 0.5 | 30 | 15 | 50 | 10 | 5 | 1 | 10 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.001 | 1 | 103 | 0.01 | 0.1 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

| 单位 名称 | 废 水 |
| --- | --- |
|  | 主要污染物浓度 (除pH值、色度、粪大肠菌群外，其余为mg/L，其中粪大肠菌群为个/L，色度为倍) |
|  | 控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | 总磷 | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃花城镇生活污水处理 | 区控 | 1500 | 2019.10.31 | 进水 | 1.20 | 18.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.25 | 19.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 均值 | 1.22 | 18.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出水 | 0.127 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.137 | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.127 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.142 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 均值 | 0.133 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放标准 | 0.5 | 15- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位 名称 | 废 水 |
| --- | --- |
|  | 主要污染物浓度 (除pH值值、色度、粪大肠菌群外，其余为mg/L，其中粪大肠菌群为个/L，色度为倍) |
|  | 控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | pH值 （无量纲） | 石油类 |  |  |
| 舟山港海通船舶工程有限责任公司 | 市控 | 200 | 2019.10.17 | 出水 | 6.92 | 0.11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.97 | 0.13 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.90 | 0.09 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.82 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 均值 | 6.90 | 0.11 |  |  |
|  |  | 排放标准 | 6-9 | 10 |  |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |

| 单位 名称 | 废 水 |
| --- | --- |
|  | 主要污染物浓度 (除pH值值、色度、粪大肠菌群外，其余为mg/L，其中粪大肠菌群为个/L，色度为倍) |
|  | 控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | 化学需氧量 | 氨氮 | 动植物油类 |
| 舟山市六横肉品配送有限公司 | 区控 | 10 | 2019.10.30 | 进水 | 866 | 34.0 | 1.15 |
|  |  |  |  | 出水 | 72 | 0.045 | ＜0.06 |
|  |  |  |  |  | 34 | 0.050 | ＜0.06 |
|  |  |  |  | 均值 | 53 | 0.048 | ＜0.06 |
|  |  | 排放标准 | 80 | 15 | 15 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

| 单位 名称 | 废 水 |
| --- | --- |
|  | 主要污染物浓度 (除pH值值、色度、粪大肠菌群外，其余为mg/L，其中粪大肠菌群为个/L，色度为倍) |
|  | 控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | 氨氮 | 总磷 | 动植物油类 |
| 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 区控 | 5 | 2019.10.30 | 进水 | 18.5 | 0.882 | 0.18 |
|  |  |  |  | 出水 | 0.163 | 0.186 | 0.07 |
|  |  |  |  |  | 0.153 | 0.196 | 0.07 |
|  |  |  |  | 均值 | 0.158 | 0.191 | 0.07 |
|  |  | 排放标准 | 25 | 1.0 | 10 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

| 单位 名称 | 废 水 |
| --- | --- |
|  | 主要污染物浓度 (除pH值值、色度、粪大肠菌群外，其余为mg/L，其中粪大肠菌群为个/L，色度为倍) |
|  | 控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | 余氯 | 粪大肠菌群 |
| 普陀第二人民医院 | 区控 | 120 | 2019.10.30 | 出水 | 4.27 | ≥2.40×105 |
|  |  |  |  |  | 4.52 | ≥2.40×105 |
|  |  |  |  | 均值 | 4.40 | ≥2.40×105 |
|  | 排放出水进入六横污水处理厂 |

| 单 位 名 称 | 控制 级别 | 监测日期 | 采样位置 | 燃料消耗量（吨） | 废气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 煤 | 油 | SO2 mg/m3 | NOx mg/m3 |
| 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 国控 | 2019.10.08 | 排放口 | - | - | 16/16 | 29/45 |