舟山市普陀区污染源报表

表1

| 单位 名称 | 废 水 |
| --- | --- |
|  | 主要污染物浓度 (除pH值、色度、粪大肠菌群外，其余为mg/L，其中粪大肠菌群为个/L，色度为倍) |
|  | 控制 级别 | 排放量 (t/d) | 监测 日期 | 采样位置 | pH （无量纲） | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 色度 （倍） | 总氮 | 化学需 氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 石油类 | 五日生化需氧量 | 总铬 | 六价铬 | 砷 | 汞 | 动植 物油 | 粪大肠 菌群 （个/L） | 镉 | 总铅 |
| 舟山中电建水务有限公司六横污水处理厂 | 国控 | 7000 | 2019.09.02 | 进水 | 7.28 | 8.14 | 2.35 | 16 | 64.4 | 275 | 412 | 47.8 | 0.13 | 60.2 | 0.007 | 0.007 | 0.0026 | 0.00185 | 0.19 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 7.06 | 8.04 | 2.51 | 16 | 68.8 | 225 | 564 | 41.6 | 0.16 | 56.2 | 0.008 | 0.007 | 0.0026 | 0.00195 | 0.20 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  | 均值 | 7.17 | 8.09 | 2.43 | 16 | 66.6 | 250 | 488 | 44.7 | 0.14 | 58.2 | 0.008 | 0.007 | 0.0026 | 0.00190 | 0.20 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  | 出水 | 6.92 | 0.686 | 0.26 | 2 | 2.62 | 12 | 6 | 0.042 | ＜0.06 | 0.6 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 6.91 | 0.716 | 0.28 | 2 | 2.12 | 14 | 7 | 0.036 | ＜0.06 | 0.6 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 7.34 | 0.706 | 0.36 | 2 | 2.33 | 17 | 4 | 0.054 | ＜0.06 | 0.8 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  |  | 6.97 | 0.657 | 0.30 | 2 | 1.97 | 19 | 6 | 0.060 | ＜0.06 | 0.7 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  |  |  | 均值 | 7.04 | 0.691 | 0.30 | 2 | 2.26 | 16 | 6 | 0.048 | ＜0.06 | 0.7 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.00004 | ＜0.06 | ≥2.40×104 | ＜0.001 | ＜0.010 |
|  |  | 排放标准 | 6-9 | 0.5 | 0.5 | 30 | 15 | 50 | 10 | 5 | 1 | 10 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.001 | 1 | 103 | 0.01 | 0.1 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 |