# 地表水水质监测结果报表

2019年十二月枯水期地表水水质监测结果报表

水表—2               水系：普陀                                                                       共  2  页 第  1  页

| 站位编号 | 站位 名称 | 采样 日期 | 水 温 | 透明度 | pH值 | 浊度 | 悬 浮 物 | 电导率 | 溶 解 氧 | 高 锰 酸 盐 指 数 | 五 日 生 化 需 氧 量 | 氟 化 物 | 氨氮 | 硝 酸 盐 氮 | 挥 发 酚 | 总 氮 | 总 磷 | 氰 化 物 | 石 油 类 | 六 价 铬 | 硫 化 物 | 阴离子表面活性剂 | 硫酸盐 | 氯化物 | 叶 绿 素 a | 粪 大 肠 菌 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政 区域 | 水 系 | 站 位 | 垂 线 | 层 次 |  | 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ | cm |  | 度 | mg/L | us/cm | mg/L | 个/L |
| 330903 |  |  |  |  | 芦东水库（1） | 11 | 20 | 16.8 | 180 | 6.92 | - | - | - | 9.31 | 2. 4 | 0.7 | 0.085 | 0.05 | 0.246 | ＜0.0003 | 0.34 | 0.015 | ＜0.004 | 0.02 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 6.91 | 8.21 | 0.004 | 40 |
| 330903 |  |  |  |  | 芦东水库（2） | 11 | 20 | 17.0 | 180 | 6.90 | - | - | - | 9.35 | 2. 4 | 0.6 | 0.082 | 0.05 | 0.253 | ＜0.0003 | 0.38 | 0.015 | ＜0.004 | 0.02 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 6.82 | 7.94 | 0.005 | 40 |
| 330903 |  |  |  |  | 应家湾水库 （1） | 11 | 20 | 17.5 | 160 | 6.99 | - | - | - | 8.47 | 2. 6 | 1.0 | 0.141 | 0.06 | 0.104 | ＜0.0003 | 0.55 | 0.020 | ＜0.004 | 0.03 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 8.96 | 9.64 | 0.011 | 50 |
| 330903 |  |  |  |  | 应家湾水库 （2） | 11 | 20 | 17.3 | 160 | 7.02 | - | - | - | 8.45 | 2. 6 | 0.9 | 0.140 | 0.05 | 0.099 | ＜0.0003 | 0.60 | 0.020 | ＜0.004 | 0.03 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 8.98 | 9.73 | 0.012 | 70 |

注：1、必填项目必须填写完整，空格填写选测项目。  2、必测项目按《环境监测技术规范》第一册“4.2”的规定填报。  3、水温应填采样实测值。

4、采样点编号：层次上（1）、中（2）、下（3）；垂线左（1）、中（2）、右（3）。  5、排污渠、饮用水源地采样分析结果也用此表填写。

上报单位（盖章）_________________________________ 填表人__________ 校对人__________ 审核人__________ 填表日期_____________年_____月_____日

# 地表水水质监测结果报表

2019年十二月枯水期地表水水质监测结果报表

水表—2               水系：普陀                                                                          共  2  页 第  2  页

| 站位编号 | 站位 名称 | 采样 日期 | 硒 | 汞 | 铜 | 铅 | 砷 | 镉 | 铁 | 锰 | 锌 | 化学需氧量 | 甲醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政 区域 | 水 系 | 站 位 | 垂 线 | 层 次 |  | 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mg/L |
| 330903 |  |  |  |  | 芦东水库（1） | 11 | 20 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.00500 | ＜0.00250 | ＜0.0003 | ＜0.00050 | ＜0.030 | ＜0.010 | ＜0.020 | 12 | - |
| 330903 |  |  |  |  | 芦东水库（2） | 11 | 20 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.00500 | ＜0.00250 | ＜0.0003 | ＜0.00050 | ＜0.030 | ＜0.010 | ＜0.020 | 11 | - |
| 330903 |  |  |  |  | 应家湾水库 （1） | 11 | 20 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.00500 | ＜0.00250 | ＜0.0003 | ＜0.00050 | ＜0.030 | ＜0.010 | ＜0.020 | 12 | - |
| 330903 |  |  |  |  | 应家湾水库 （2） | 11 | 20 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.00500 | ＜0.00250 | ＜0.0003 | ＜0.00050 | ＜0.030 | ＜0.010 | ＜0.020 | 13 | - |

注：1、必填项目必须填写完整，空格填写选测项目。  2、必测项目按《环境监测技术规范》第一册“4.2”的规定填报。  3、水温应填采样实测值。

4、采样点编号：层次上（1）、中（2）、下（3）；垂线左（1）、中（2）、右（3）。  5、排污渠、饮用水源地采样分析结果也用此表填写。

上报单位（盖章）_________________________________ 填表人__________ 校对人__________ 审核人__________ 填表日期_____________年_____月_____日