2018年五月平水期地表水水质监测结果报表

水表—2               水系：普陀                                                                          共  2  页 第  1  页

| 站位 名称 | 采样 日期 | 水 温 | 透明度 | pH值 | 浊度 | 悬 浮 物 | 电导率 | 溶 解 氧 | 高 锰 酸 盐 指 数 | 五 日 生 化 需 氧 量 | 氟 化 物 | 氨氮 | 硝 酸 盐 氮 | 挥 发 酚 | 总 氮 | 总 磷 | 氰 化 物 | 石 油 类 | 六 价 铬 | 硫 化 物 | 阴离子表面活性剂 | 硫酸盐 | 氯化物 | 叶 绿 素 a | 粪 大 肠 菌 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ℃ | cm |  | 度 | mg/L | us/cm | mg/L | 个/L |
| 芦东水库 （1） | 04 | 24 | 17.2 | 120 | 8.91 | - | - | - | 9.65 | 2.4 | 2.89 | 0.138 | 0.08 | 0.440 | 0.0003 | 0.71 | 0.015 | ＜0.004 | 0.03 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 9.78 | 10.8 | 0.028 | 490 |
| 芦东水库 （2） | 04 | 24 | 17.3 | 120 | 8.90 | - | - | - | 9.59 | 2.4 | 2.94 | 0.138 | 0.08 | 0.443 | 0.0005 | 0.76 | 0.015 | ＜0.004 | 0.03 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 9.78 | 10.9 | 0.026 | 430 |
| 应家湾水库 （1） | 04 | 24 | 17.8 | 150 | 8.41 | - | - | - | 9.69 | 2.8 | 1.41 | 0.104 | 0.11 | ＜0.004 | 0.0011 | 0.92 | 0.015 | ＜0.004 | 0.02 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 21.8 | 16.1 | 0.019 | 1700 |
| 应家湾水库 （2） | 04 | 24 | 17.9 | 150 | 8.39 | - | - | - | 9.58 | 2.7 | 1.58 | 0.103 | 0.12 | ＜0.004 | 0.0009 | 0.97 | 0.015 | ＜0.004 | 0.02 | ＜0.004 | ＜0.005 | ＜0.05 | 21.8 | 16.1 | 0.020 | 1800 |

2018年五月平水期地表水水质监测结果报表

水表—2              水系：普陀                                                                  共  2  页 第  2  页

| 站位 名称 | 采样 日期 | 硒 | 汞 | 铜 | 铅 | 砷 | 镉 | 铁 | 锰 | 锌 | 化学需氧量 | 甲醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mg/L |
| 芦东水库 （1） | 04 | 24 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.005 | ＜0.0025 | ＜0.0003 | ＜0.00050 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.02 | 15 | - |
| 芦东水库 （2） | 04 | 24 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.005 | ＜0.0025 | ＜0.0003 | ＜0.00050 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.02 | 14 | - |
| 应家湾水库 （1） | 04 | 24 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.005 | ＜0.0025 | ＜0.0003 | ＜0.00050 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.02 | 14 | - |
| 应家湾水库 （2） | 04 | 24 | ＜0.0004 | ＜0.00004 | ＜0.005 | ＜0.0025 | ＜0.0003 | ＜0.00050 | ＜0.03 | ＜0.01 | ＜0.02 | 14 | - |